附件

2018年度省级挂牌督办安全生产重大隐患明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西嘉亨实业发展有限公司 金鼎购物广场重大火灾隐患 | 消防 | 所有消防设施停用、消防通道被堵塞、建筑之间既有消防间距被占用等。 | 陕西嘉亨实业发展有限公司金鼎购物广场 | 西安市 人民政府 | 省公安厅 | 2018年6月30日 |  |
| 2 | 西安得宝迪赞尼家居用品 有限公司粉尘涉爆隐患 | 工贸行业 | 1.粉尘防爆安全操作规程内容不完整，粉尘清洁制度不完善；2.防爆灯布线及安装不符合防爆要求，其他接线盒、控制箱等均为非防爆电气；3.除尘器泄爆装置不符合相关规范要求，未安装隔爆装置；4.除尘器风管法兰未进行跨接接地保护，除尘器设备未进行接地保护；5.对2017年检查发现的隐患问题整改不及时。 | 西安得宝迪赞尼家居用品有限公司 | 西安市 人民政府 | 省安监局 | 2018年6月30日 |  |
| 3 | 陕西物资储备局一五九处 油罐区未加装紧急切断装置 | 危险 化学品 | 陕西省储备物资管理局一五九处油库未在油罐区按要求设置高液位报警及自动联锁控制系统，不符合危险化学品重大危险源罐区现场监控装备设置规范，存在重大安全隐患。 | 陕西物资储备局 一五九处 | 宝鸡市 人民政府 | 省安监局 | 2018年9月30日 |  |
| 4 | 宝鸡美居乐国际家居博览中心自动喷水灭火系统不能正常使用等隐患 | 消防 | 1.自动喷水灭火系统不能正常使用；2.商业营业厅无自然通风且未设置机械排烟设施；3.未设置消防水池、消防水泵房。 | 宝鸡美居乐国际 家居博览中心 | 宝鸡市 人民政府 | 省公安厅 | 2018年12月31日 |  |
| 5 | 306省道林永段公路改扩建工程与西气东输天然气管道交叉安全隐患 | 道路交通 | 咸阳市306省道林永段改建工程与西气东输天然气管道交叉。 | 咸阳市公路管理局 | 咸阳市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2018年12月31日 |  |
| 6 | 郑国渠风景区安全防护不到位 | 旅游 | 景区道路连续转弯路段、部分临沟临崖路段及隧道等存在安全隐患。 | 郑国渠风景区 | 咸阳市 人民政府 | 省旅发委 | 2018年12月31日 |  |
| 7 | 长庆石化咸阳分公司电力线路、通信线路穿越厂区 | 危险 化学品 | 电力线路、通信线路穿越长庆石化厂区。 | 长庆石化咸阳 分公司 | 咸阳市 人民政府 | 省安监局 | 2018年12月31日 |  |
| 8 | 陕西西铜高速公路有限公司S216省道（川柳线）危险路段 | 道路交通 | 该处道路为长下坡加急转弯，减速带损毁严重，易导致车辆制动失效，存在严重安全隐患。 | 陕西西铜高速公路有限公司 | 铜川市 人民政府 | 省公安厅 省交通运输厅 | 2018年10月31日 |  |
| 9 | 益秦集团崔家沟煤矿三盘区2303综放工作面瓦斯超限 | 煤矿 | 崔家沟煤矿三盘区2303综放工作面瓦斯涌出量大，上隅角瓦斯处于临界值，且有超限现象，风排瓦斯7m3/min-8m3/min。 | 益秦集团 崔家沟煤矿 | 铜川市 人民政府 | 省煤管局 | 2018年6月30日 |  |
| 10 | 渭南恒大珺睿府首期项目未 办理基本建设手续 | 建筑施工 | 1.建设单位未办理基本建设手续，安全责任不明确，质量安全监管处于失控状态；2.多台塔吊、施工电梯未检测，未备案就投入使用，存在安全隐患；3.外架基础局部支空，连墙件数量不足；4.工程吊装过程中，安全吊带破损。 | 渭南恒大置业 有限公司 | 渭南市 人民政府 | 省住建厅 | 2018年6月30日 |  |
| 11 | 陕煤集团韩城矿业公司 桑树坪煤矿井下隐患 | 煤矿 | 矿井通风阻力测定报告有效期至2018年4月9日，原有的通风阻力测定报告有效期失效；矿井多煤层同时开采，未绘制分煤层通风系统图；3110综采工作面运输巷安全出口高度仅1.5米，3110综采工作面回风巷巷道严重变形。 | 韩城矿业公司 | 渭南市 人民政府 | 省煤管局 | 2018年9月30日 |  |
| 12 | 延长油田公司子长采油厂 富昌联合站安全距离不足 | 非煤矿山 | 1.汽车装车位置距离办公楼20米，达不到安全距离不应小于30米的规定；2.储罐区、含油污水泵房、卸车台距离森林不满足距离要求；3.含油污水泵房距离居民区，达不到安全距离不应小于35米的规定；4.含油污水泵房距离锅炉房，达不到安全距离不应小于20米的规定；5.储罐区距离公路50米，达不到安全距离不应小于100米的规定。 | 延长油田公司 子长采油厂 | 延安市 人民政府 | 省安监局 | 2018年10月31日 |  |
| 13 | 中国铁路西安局集团有限公司包西铁路子长段铁路护坡渗漏原油 | 铁路运输 | 西安铁路局将子长采油厂2108生产井及井场征用后，当时对该油井未作地质封井，由于受气候（地温）影响，之后每年时有原油渗漏现象发生，存在极大安全隐患。 | 中国铁路西安局 集团有限公司 | 延安市 人民政府 | 西安铁路 监督管理局 | 2018年12月31日 |  |
| 14 | 靖边县大沟加油站安全距离 不足 | 危险 化学品 | 加油站加油机与站房安全距离不足；加油站储油罐区与南侧民用住宅安全距离不足，存在安全隐患。 | 靖边县大沟 加油站 | 榆林市 人民政府 | 省安监局 | 2018年10月31日 |  |
| 15 | 长庆油田分公司第三采油厂定边县油房庄一区油一联合站内注水系统泵房建筑材料安全不达标 | 非煤矿山 | 站内注水系统泵房建筑材料安全不达标，存在安全隐患。 | 长庆油田分公司 第三采油厂 | 榆林市 人民政府 | 省安监局 | 2018年10月31日 |  |
| 16 | 府谷县沿黄公路落石隐患 | 道路交通 | 沿黄公路开挖处没有进行隐患治理、有落石现象。 | 府谷县 公路局 | 榆林市 人民政府 | 省国土资源厅 省交通运输厅 | 2019年12月31日 |  |
| 17 | 吴堡县沿黄公路落石隐患 | 道路交通 | 沿黄公路开挖处没有进行隐患治理、有落石现象。 | 吴堡县 公路局 | 榆林市 人民政府 | 省国土资源厅 省交通运输厅 | 2019年12月31日 |  |
| 18 | 横山区正和煤矿边建设边生产 | 煤矿 | 该矿为资源整合矿井，矿井建设期间在3101回风顺槽东侧和南八巷东侧布置采煤工作面进行回采作业，根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第三条第十二项认定为重大隐患。 | 横山区 正和煤矿 | 榆林市 人民政府 | 陕西煤监局 | 2018年6月30日 |  |
| 19 | 榆林市华瑞郝家梁矿业有限公司未按方案建永久排水系统 | 煤矿 | 郝家梁煤矿不按方案建设永久排水系统，违规进行矿井三期建设。 | 郝家梁煤矿 | 榆林市 人民政府 | 省煤管局 | 2018年8月31日 |  |
| 20 | 留坝公路管理段武关河桥安全隐患 | 道路交通 | 武关河桥建于2000年，位于国道316线K2231+960处，拱顶微弯板多条纵向裂缝，加劲肋断裂，桥面下挠，下挠段局部面板挤压破碎，桥台前墙存在横向裂缝、斜向裂缝，L/6-5L/6范围拱片多条底面横向裂缝、侧面竖向裂缝、U形裂缝,现已对隐患桥梁封闭交通。拟进行加固桥台，更换微弯板，重做桥面铺装。 | 留坝公路管理段 | 汉中市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2018年10月31日 |  |
| 21 | 西乡县金鑫矿业有限责任公司丰宁尾矿库安全隐患 | 非煤矿山 | 西乡县金鑫矿业有限责任公司丰宁尾矿库擅自对堆积坝体开挖，且在堆积坝滩顶处形成约10米大坑，严重威胁到堆积坝安全和行洪安全。 | 西乡县金鑫矿业 有限责任公司 | 汉中市 人民政府 | 省安监局 | 2018年6月30日 |  |
| 22 | 石泉县316国道罗沟桥五类危桥 | 道路交通 | 罗沟桥被评定为五类危桥，自2017年12月20日封堵禁止通行至今没有治理到位，在316国道旁边铺设的罗沟桥便道路窄坡陡、凹凸不平，车辆通行流量较大，极易引发不安全事故。 | 安康市公路局 | 安康市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2018年11月30日 |  |
| 23 | 紫阳县权洄路交通事故易发路段 | 道路交通 | 权洄路全程65公里临河临崖，安保设施不全。 | 紫阳县交通局 安康市公安局 | 安康市人民政府 | 省公安厅 省交通运输厅 | 2018年10月31日 | 2017年未完成 整改隐患 |
| 24 | 陕西华仁矿业有限公司罗长沟尾矿库排洪涵洞破损严重 | 非煤矿山 | 排洪涵洞破损严重。 | 陕西华仁矿业 有限公司 | 商洛市 人民政府 | 省安监局 | 2018年12月31日 |  |
| 25 | 镇安县运输公司液化气站不符合规范规定 | 特种设备 | 1.充装设施违反安全规范要求；2.无超装报警及自动切断功能；3.储罐采用国家1999年强制废止的高危险平焊法兰；4.卸液处未安装静电接地报警装置；5.生产入口处未安装人体静电释放装置；6.气瓶充装未粘贴充装标签和警示标签。 | 镇安县运输公司液化气站 | 商洛市 人民政府 | 省质监局 | 2018年6月30日 |  |
| 26 | 陕西和达物业管理公司管理不到位 | 特种设备 | 1.未开展隐患排查、自查；2.未进行安全培训；3.未见自动扶梯/人行道演练记录，人员分工不明确；4.记录显示电梯困人故障频繁发生；5.所有电梯未取得2018年检验合格标志；6.五方通话无人接听、异常。 | 陕西和达物业管理公司 | 商洛市 人民政府 | 省质监局 | 2018年6月30日 |  |
| 27 | 洛南县大金坑矿业有限公司车轱辘沟尾矿库排洪涵洞排洪能力不足 | 非煤矿山 | 尾矿库排洪涵洞排洪能力不足，需要重新建设排洪系统。 | 洛南县大金坑矿业有限公司 | 商洛市 人民政府 | 省安监局 | 2018年10月31日 |  |
| 28 | 杨凌秦虹气体有限公司安全距离不足隐患 | 危险 化学品 | 该企业建在村庄内，周边为居民居住区，属人员密集场所，存在安全距离不足隐患。 | 杨凌秦虹气体 有限公司 | 杨凌示范区管委会 | 省安监局 | 2018年10月31日 |  |
| 29 | 韩城市黄河禹门口至石门段航道安全隐患 | 道路交通 | 韩城市黄河禹门口至石门段，山西籍的采砂船在航道内抽砂跨河系缆抛锚，严重破坏航道，影响航道内船舶安全通航。 | 韩城市交通局 | 韩城市 人民政府 | 省交通运输厅 | 2018年12月31日 |  |
| 30 | 韩城市枣庄实业公司建设手续不全 | 煤矿 | 该矿属于高瓦斯矿井，矿井前期建设手续不全，无采矿许可证，属于违法建设项目。 | 韩城市枣庄煤矿 | 韩城市人民政府 | 省国土厅 | 2018年12月31日 | 2017年未完成 整改隐患 |
| 31 | 韩城市枣庄实业有限公司桑北煤矿安全设施设计未批施工 | 煤矿 | 1.该矿为煤与瓦斯突出矿井，安全设施设计审查未经批准，私自组织施工和生产，井下11305综采工作面已形成，回采设备已安装，并推采9.6米。根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第三条第十二项认定为重大隐患；2.该矿将11305综采工作面回采作业承包给陕西陕煤蒲白矿业有限责任公司煤矿运营公司。根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第三条第十三项认定为重大隐患。 | 黄河矿业公司 | 韩城市 人民政府 | 陕西煤监局 | 2018年12月31日 |  |