附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 华州区文物景点等防雷安全隐患 | 气象 | 渭华起义教育基地管理办公室和渭南市华州区的文物景点（潜龙寺、文庙等）的应安装防雷装置而未安装。 | 渭华起义教育基地管理办公室、渭南市华州区文物旅游局 | 渭南市人民政府 | 省气象局 | 2021年8月31日前 | 同意销号 |
| 扶风县西观山急弯陡坡安全隐患 | 道路交通 | 西观山SG-2标段路段，全长4500米，急弯陡坡较多，存在严重道路安全隐患。 | 扶风县地方道路管理站 | 宝鸡市人民政府 | 省交通厅 | 2021年8月31日 | 同意销号 |
| 吴起中央红军长征胜利纪念园重大火灾隐患 | 消防 | 室内消防栓内无水。 | 吴起中央红军长征胜利纪念园 | 延安市人民政府 | 省消防救援总队 | 2021年6月30日 | 同意销号 |
| 蒲城县五陵路与畏漫路十字道路交通安全隐患 | 道路交通 | 无闪爆灯、警示桩、减速带、提示牌、红绿灯等装置。 | 蒲城县交通运输局、蒲城县公安交警大队 | 渭南市人民政府 | 省交通厅省公安厅 | 2021年6月30日 | 同意销号 |