附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管  责任单位 | 行业督办  单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司安全隐患 | 工贸 | 控制室贴邻涉粉生产车间，安全间距不足。 | 陕西汉中钢  铁集团有限公司 | 汉中市  人民政府 | 省应急厅 | 2021年  12月31日 | 同意销号 |
| 铜川华原新绿实业有限责任公司安全隐患 | 工贸 | 1.在用的蒸压釜、起重机械、燃气锅炉、叉车、压力管道未定期检验；2.未办理注册登记；3.未配备持有特种设备作业人员资格证的作业人员。 | 铜川华原新绿实  业有限责任公司 | 铜川市  人民政府 | 省应急厅  省市场监  督管理局 | 2021年  12月31日 | 同意销号 |
| 西安市经济技术开发区星悦荟餐饮聚会服务餐厅消防安全隐患 | 商贸 | 1.人员密集场所防火门损坏率大于其设置的20%；2.疏散走道装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定；3.自动喷水灭火系统不能正常运行；4.防排烟系统不能正常联动控制。 | 西安市经济技术开发区星悦荟餐饮聚会服务餐厅 | 西安市  人民政府 | 省消防救援总队  省商务厅 | 2021年  6月30日 | 同意销号 |
| 楼观印象酒店消防安全隐患 | 商贸 | 1.未按要求设置防火分区；防火卷帘损坏；2.消防控制室持证上岗人员数量不足；3.火灾自动报警系统不能正常运行；自动消防设施不能正常联动。 | 楼观印象酒店 | 西安市  人民政府 | 省消防救援总队  省商务厅 | 2021年  6月30日 | 同意销号 |