附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业  分类 | 隐患基本情况 | 治理责任  单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号  意见 |
| 铜川职业技术学院消防安全隐患 | 教育 | 1.该场所建筑设置的疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%；2.室内消火栓系统设置不符合标准规定；3.火灾自动报警系统处于故障状态；4.自动消防设施不能正常联动。 | 铜川职业技术学院 | 铜川市  人民政府 | 省教育厅  省消防救援总队 | 2022年9月1日 | 同意销号 |