附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业  分类 | 隐患基本情况 | 治理责任  单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号  意见 |
| 陕西融港物流管理有限公司安全隐患 | 仓储物流 | 1.仓库未进行防火分隔；  2.办公楼缺少一部疏散楼梯；  3.仓库未按要求设置自动喷淋系统；  4.仓库未按要求设置自动报警系统；  5.办公室自动报警系统不能正常运行；  6.消防控制室值班人员未持证上岗。 | 陕西融港物流管理有限公司 | 西安市  人民政府 | 省商务厅 | 2022年12月底 | 同意销号 |
| 汉滨区屈家河CNG加气站安全隐患 | 燃气 | 汉滨区屈家河应急调峰设施与周边设施（高压线、CNG加气设施）安全间距不满足规范要求，应拆除。 | 安康市逸华天然气有限公司 | 安康市  人民政府 | 省住房和城乡  建设厅 | 2022年6月底 | 同意销号 |