附件

全省双网双终端应急指挥视频系统调试情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 应测音视频终端单位 | 实测音视频终端单位 | 音视频终端故障单位 | 正常率(%) | 备注 |
| 1 | 西安市 | 14 | 14 | 0 | 100% |  |
| 2 | 宝鸡市 | 13 | 13 | 0 | 100% |  |
| 3 | 咸阳市 | 14 | 12 | 2 | 86% | 泾阳县、乾县无华为终端。 |
| 4 | 铜川市 | 5 | 5 | 0 | 100% |  |
| 5 | 渭南市 | 11 | 11 | 0 | 100% |  |
| 6 | 延安市 | 14 | 13 | 1 | 93% | 延安科达MCU故障，志丹县网络无法连接。 |
| 7 | 榆林市 | 13 | 13 | 0 | 100% |  |
| 8 | 汉中市 | 12 | 12 | 0 | 100% |  |
| 9 | 安康市 | 11 | 11 | 0 | 100% |  |
| 10 | 商洛市 | 8 | 8 | 0 | 100% |  |
| 11 | 杨凌示范区 | 2 | 2 | 0 | 100% |  |
| 12 | 韩城市 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 合计 | 118 | 115 | 3 | 97% |  |

备注：全省共10个市、1个示范区、1个计划单列市及106个县（区）应急管理部门。