附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 兴平市老虎路东侧四季花园三期基坑支护工程隐患 | 建筑施工 | 基坑北侧原设计为复合土钉墙设计，现状为放坡，与设计不符。 | 陕西省外经贸建设集团有限公司 | 咸阳市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 2023年8月10日 | 同意销号 |
| 陕西奥斯顿优尚酒店有限公司消防隐患 | 工贸 | 室外消火栓系统测试不能自动启动 | 陕西奥斯顿优尚酒店有限公司 | 宝鸡市人民政府 | 省商务厅省消防救援总队 | 2023年8月1日 | 同意销号 |
| 陕西华燕航空仪表有限公司易燃易爆物品存储安全隐患 | 工贸 | 采购部库房地下室存储汽油、乙醇等甲乙类易燃易爆危险化学品。 | 陕西华燕航空仪表有限公司 | 汉中市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年7月20日 | 同意销号 |
| 延长油田股份有限公司子长采油厂消防安全隐患 | 危化 | 油罐泡沫系统启动阀门设置在地下有限空间 | 延长油田股份有限公司子长采油厂 | 延安市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年7月25日 | 同意销号 |
| 韩城凯信博建材有限责任公司（渣厂）矿山运输道路隐患 | 非煤矿山 | 运输道路局部坡度大于设计坡度。无边坡稳定性分析报告。 | 韩城凯信博建材有限责任公司（渣厂） | 韩城市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年8月20日 | 同意销号 |
| 英联动物营养（陕西）有限公司粉尘粉尘涉爆安全隐患 | 工贸 | 粉尘爆炸危险区域场所内设有生产办公室 | 英联动物营养（陕西）有限公司 | 铜川市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年7月25日 | 同意销号 |
| 武功县中医院搭建房使用聚氨酯泡沫板安全隐患 | 医疗卫生 | 一楼住院部、二楼办公区域搭建房使用聚氨酯泡沫板存在重大火灾事故隐患 | 武功县中医院 | 咸阳市人民政府 | 省卫生健康委员会 | 2023年9月19日 | 同意销号 |
| 金华市凯瑞旅游开发有限公司平利分公司玻璃栈道未验收安全隐患 | 旅游 | 玻璃栈道项目未见到相关部门验收报告 | 金华市凯瑞旅游开发有限公司平利分公司 | 安康市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2023年8月25日 | 同意销号 |
| 蒲城尧柏特种水泥有限公司生产区域使用非防爆电气设备 | 工贸 | 煤粉制备系统有较多非防爆电气设备，原煤皮带输送机为非防爆型电气设备。 | 蒲城尧柏特种水泥有限公司 | 渭南市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年9月20日 | 同意销号 |
| 陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井办公楼室内消火栓系统无水 | 煤矿 | 办公楼室内消火栓系统无水。 | 陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿 | 铜川市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年9月20日 | 同意销号 |
| 平利县老县镇中心卫生院燃气安全隐患 | 医疗卫生 | 职工厨房液化气瓶没有可追溯标识，未安装紧急切断阀，使用不合规的减压阀（可调节），未安装燃气泄漏报警器。 | 平利县老县镇中心卫生院 | 安康市人民政府 | 省卫健委 | 2023年9月20日 | 同意销号 |
| 牛背梁生态开发有限责任公司道路安全隐患 | 旅游 | 景区内急弯、陡坡、临崖等危及安全的路段没有有效的防护设施及采取措施的治理方案。 | 牛背梁生态开发有限责任公司 | 商洛市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2023年9月30日 | 同意销号 |
| 勉县天泽矿业开发有限公司安全出口不畅通安全隐患 | 工贸 | 580东安全出口堆有矿石不畅通。 | 勉县天泽矿业开发有限公司 | 汉中市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年9月20日 | 同意销号 |
| 汉中盛大农牧发展有限责任公司电气设备不符合防爆要求的问题隐患 | 工贸 | 除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求，使用非防爆电气；未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。 | 汉中盛大农牧发展有限责任公司 | 汉中市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年10月31日 | 同意销号 |
| 陕西老琪麦食品有限公司爆炸危险场所设备安全隐患 | 工贸 | 搅拌间使用面粉为粉尘防爆场所，未配备防爆灯、防爆配电箱，电线未穿管。 | 陕西老琪麦食品有限公司 | 榆林市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年7月25日 | 同意销号 |