附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业  分类 | 隐患基本情况 | 治理责任  单位 | 属地监管  责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号  意见 |
| 高陵区昌通运输有限责任公司（高陵区客运站）建筑物安全隐患 | 交通 | 候车大厅外部挑檐多处裂缝（混凝土房屋存在梁、板下挠，且受拉区的裂缝宽度大于1mm；混凝土梁、板出现宽度大于1mm非受力裂缝的情形） | 高陵区昌通运输有限责任公司（高陵区客运站） | 西安市人民政府 | 省交通运输厅 | 2023年8月10日前 | 同意销号 |
| 陕西万里蓝环保科技有限公司西安分公司单梁吊钢丝绳安全隐患 | 工贸 | 一台单梁吊钢丝绳断丝严重，另一台悬臂吊缺少断火器、导绳器 | 陕西万里蓝环保科技有限公司西安分公司 | 西安市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年8月30日前 | 同意销号 |
| 西安市临潼区新丰街办108国道北侧宏盛华源陕西银河分公司镀锌生产土建施工项目安全隐患 | 建设工程 | 深基坑施工未编制危险性较大分部分项工程专项施工方案，未组织专家论证。 | 宏盛华源陕西银河分公司 | 西安市人民政府 | 省住建厅 | 2023年9月30日前 | 同意销号 |
| 西安市高陵区尚酷宾馆 | 工贸 | 发电机房为彩钢板夹心泡沫板房；四层楼顶2处彩钢板夹心泡沫板房。 | 西安市高陵区尚酷宾馆 | 西安市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年10月31日前 | 同意销号 |
| 汉中市秦南石化有限责任公司电气设备不符合防爆要求的问题隐患 | 危化 | 爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求，油气回收装置安装于储罐区，使用非防爆电气。 | 汉中市秦南石化有限责任公司 | 汉中市人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年10月31日前 | 同意销号 |
| 洛南县第五小学消防安全隐患 | 教育 | 消防控制室消防柜未通电，消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗，控制柜主电故障，无火灾报警台账和值班记录，消火栓泵前管道阀门关闭，现场启动消火栓泵无法启动。 | 洛南县第五小学 | 商洛市人民政府 | 省教育厅省消防救援总队 | 2023年9月30日 | 同意销号 |
| 佳县大美石窑农牧文化发展有限责任公司设施安全隐患 | 旅游 | 玻璃寨桥拓展设施未经过相关部门验收。 | 佳县大美石窑农牧文化发展有限责任公司 | 榆林市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2023年9月25日 | 同意销号 |