附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业  分类 | 隐患基本情况 | 治理责任  单位 | 属地监管  责任单位 | 行业督办  单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 延长壳牌石油有限公司宝鸡大庆路加油站 | 危险  化学品 | 延长壳牌宝鸡永清加油站、大庆路加油站、陈仓大道加油站双层罐防雷设计未经防雷设计审核和竣工验收。 | 延长壳牌宝鸡永清加油站、大庆路加油站、陈仓大道加油站 | 宝鸡市  人民政府 | 省气象局 | 2020年  7月31日前 | 同意销号 |