附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **隐患名称** | **行业**  **分类** | **隐患基本情况** | **治理责**  **任单位** | **属地监管**  **责任单位** | **行业督**  **办单位** | **整改时限** | **销号意见** |
| 陕西嘉亨实业发展有限公司  金鼎购物广场重大火灾隐患 | 消防 | 所有消防设施停用、消防通道被堵塞、建筑之间既有消防间距被占用等。 | 陕西嘉亨实业发展有限公司金鼎购物广场 | 西安市 人民政府 | 省公安厅 | 2018年6月30日 | 同意销号 |
| 宝鸡美居乐国际家居博览中心自动喷水灭火系统不能正常使用等隐患 | 消防 | 1.自动喷水灭火系统不能正常使用；  2.商业营业厅无自然通风且未设置机械排烟设施；  3.未设置消防水池、消防水泵房。 | 宝鸡美居乐国际家居博览中心 | 宝鸡市 人民政府 | 省公安厅 | 2018年12月31日 | 同意销号 |
| 陕西东鑫垣化工有限公司轻质油储罐区安全隐患 | 危险  化学品 | 轻质油储罐区构成二级重大危险源，未配备独立的安全仪表系统。 | 陕西东鑫垣  化工有限公司 | 榆林市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年12月20日前 | 同意销号 |