附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **隐患名称** | **行业**  **分类** | **隐患基本情况** | **治理责任**  **单位** | **属地监管**  **责任单位** | **行业督办**  **单位** | **整改时限** | **销号**  **意见** |
| 龙首村轻工市场  消防安全隐患 | 商贸 | 1.市场大棚房屋使用易燃类材料搭建；2.市场无消防栓、灭火器等消防设施；3.市场未建立消防安全台账资料。 | 巴轩实业有限  公司 | 西安市  人民政府 | 省商务厅  省消防救援  总队 | 2020年  11月30日前 | 同意销号 |
| 咸阳石化有限公司架空电力线路穿越生产区安全隐患 | 危险  化学品 | 西安长庆化工集团咸阳石化有限公司1条10kV架空电力线路从生产区甲类车间和甲类产品堆场的中部穿越。 | 西安长庆化工集团咸阳石化有限公司 | 咸阳市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  7月31日前 | 同意销号 |
| 210国道831km+ 600m-840km+126m路段安全隐患 | 道路  交通 | 车流量较大，村庄、路口多，交通事故较多。 | 铜川市交通  运输局 | 铜川市  人民政府 | 省公安厅  省交通运输厅 | 2020年  7月31日前 | 同意销号 |
| 川口果蔬批发市场消防安全隐患 | 商贸 | 川口果蔬批发市场采用彩钢夹芯板搭建，存在重大火灾隐患。 | 铜川通泽农贸市场管理有限公司 | 铜川市  人民政府 | 省消防救援总队  省商务厅 | 2020年  8月31日前 | 同意销号 |
| 陕西陕焦化工有限公司操作室设置不规范安全隐患 | 危险  化学品 | 化一粗苯生产线精馏装置操作室设在主框架二层，上层框架为换热器、回流罐等设备，下层为粗苯泵房。 | 陕西陕焦化工  有限公司 | 渭南市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  7月31日前 | 同意销号 |
| 鑫义能源化工有限公司荒煤气气柜安全隐患 | 危险  化学品 | 荒煤气气柜进口压力联锁未投用，存在安全隐患。 | 神木市鑫义能  源化工有限公司 | 榆林市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  8月31日前 | 同意销号 |
| G541国道289km+ 100m-289km+200m路段安全隐患 | 道路  交通 | 标志标线不全，防护措施不到位。 | 安康市交通局 | 安康市  人民政府 | 省公安厅 | 2020年  10月31日前 | 同意销号 |
| 叶恒公路阳安复线涵洞78km700m- 750m路段安全隐患 | 道路  交通 | 涵洞两侧道路坡度较大、视线不良，涵洞内排水系统不健全。 | 安康市恒口  示范区 | 安康市  人民政府 | 省公安厅 | 2020年  10月31日前 | 同意销号 |
| 白河县污水处理厂安全隐患 | 房屋建筑及市政工程 | 1.安全教育培训流于形式，员工未进行三级教育培训；2.隐患排查治理未形成闭环管理；3.生化反应池安全警示标志不足，安全防护不到位，未配备有毒气体检测设施。 | 白河县住建局 | 安康市  人民政府 | 省住房城乡  建设厅 | 2020年  11月30日前 |  |