附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管  责任单位 | 行业督办  单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 西安市蓝田县聚善堂老年公寓消防安全隐患 | 社会  服务 | 1.住宿楼未按规定设置火灾自动报警系统；2.住宿楼未按规定设置自动喷水灭火系统；3.北侧平房房顶使用易燃、可燃材料装修、装饰；4.消防控制室人员未按GB25506的规定持证上岗。 | 西安市蓝田县  聚善堂老年公寓 | 西安市  人民政府 | 省民政厅  省消防救援总队 | 2021年  8月31日 | 同意销号 |
| 南郑区宏竹矿业有限公司安家山尾矿库安全隐患。 | 非煤  矿山 | 南郑区宏竹矿业有限公司安家山尾矿库存在“初期坝鼓包、拱板破裂、尾矿库排洪系统不符合设计且排洪能力不足”等安全隐患。 | 南郑区宏竹  矿业有限公司 | 汉中市  人民政府 | 省应急厅 | 2021年  12月31日 | 同意销号 |