附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安凝香苑老年公寓办公区域采用彩钢夹芯板搭建安全隐患 | 民政 | 老年公寓共两层楼，2012年改造后投入使用，1800平米，一个疏散楼梯间，外加一个室外楼梯间。人员住宿及办公区域采用彩钢夹芯板搭建，彩钢夹芯板燃烧性能达不到A级。 | 西安凝香苑老年公寓 | 西安市人民政府 | 省民政厅 | 4月30日 | 同意销号 |
| 2 | 旬邑县万悦酒店管理有限公司未建立安全生产制度、消防培训资料缺失、未获得房屋安全鉴定合格证安全隐患 | 商务 | 未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人；消防培训资料缺失；未获得房屋安全鉴定合格证。 | 旬邑县万悦酒店管理有限公司 | 咸阳市人民政府 | 省商务厅 | 6月30日 | 同意销号 |
| 3 | 洋县文同御府项目临边防护缺失安全隐患 | 住建 | 7#楼钢管扣件式脚手架1至7层作业面，脚手架与结构外表面之间未设置水平网。 | 洋县文同御府项目 | 汉中市人民政府 | 省住房和城乡建设厅 | 4月30日 | 同意销号 |
| 4 | 洋县老新瑞宾馆未设置火灾自动报警系统安全隐患 | 消防 | 未设置火灾自动报警系统。 | 洋县老新瑞宾馆 | 汉中市人民政府 | 省商务厅 | 5月31日 | 同意销号 |
| 5 | 汪锋故居车行道滑坡安全隐患 | 文旅 | 汪锋故居车行道滑坡，影响游客安全。 | 蓝田县文旅局 | 西安市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 6月30日 | 同意销号 |
| 6 | 韩城市金色夕阳康养中心消防安全隐患 | 民政 | 1.未设置室内消火栓系统。2.未设置自动喷水灭火系统。3.仅设置了独立式烟感探测器，且不具备联网功能。4.楼梯间设置形式不符合要求，未按规范设置为封闭楼梯间。 | 韩城市金色夕阳康养中心 | 渭南市人民政府 | 省民政厅 | 5月31日 | 同意销号 |
| 7 | 陕西旅游集团有限公司半山度假酒店未提供投入营业、使用前消防安全检查证明安全隐患 | 文旅 | 半山度假酒店未提供公众聚集场所投入营业、使用前消防安全检查证明材料。 | 陕西旅游集团有限公司（陕西少华山文化旅游有限公司） | 渭南市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 6月30日 | 同意销号 |
| 8 | 陕西天佑矿业有限责任公司非煤矿山纵坡坡度大于设计坡度安全隐患 | 非煤矿山 | 粗碎平台标高约+778m至+840m主运输道路纵坡坡长约300m，纵坡坡度大于设计坡度的10%。 | 陕西天佑矿业有限责任公司 | 商洛市人民政府 | 省应急管理厅 | 6月30日 | 同意销号 |
| 9 | 陕西省旅游汽车有限公司消防安全隐患 | 文旅 | 君康城市科技园122号楼3层：1.未安装自动喷水灭火系统；2.排烟风机施工未完成，无法正常工作；3.未安装火灾自动报警系统；4.室内消火栓无水，无法正常工作；5.园区内正在施工，无消防水源；6.建筑内安全出口数量不足。 | 西安民用航天产业基地管委会牵头，陕西旅游集团有限公司（陕西省旅游汽车有限公司）配合 | 西安市人民政府 | 省文化和旅游厅 | 6月30日 | 同意销号 |