附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆林市高新区李勇手工饺子馆消防安全隐患 | 消防 | 饺子馆搭建隔层，作为员工宿舍、多人住宿，形成“三合一”场所。【不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.3.2条规定。参考应急管理部消防救援局《火灾风险隐患指南（试行）》中“办公、住宿与生产、储存、经营等在同一建筑或空间内，人货混居，俗称‘三合一’现象”属于火灾风险隐患，存在较高的安全风险，可认定为重大事故隐患】 | 榆林市高新区李勇手工饺子馆 | 榆林市人民政府 | 省商务厅 | 2025年5月10日 | 同意销号 |
| 2 | 乾县宏远天然气有限公司压缩机房设备不具备相对应的防爆性能安全隐患 | 燃气 | 压缩机房摄像头电源线防爆套管接口断裂脱开，内部线缆裸露。不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 乾县宏远天然气有限公司 | 咸阳市人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2025年3月31日 | 同意销号 |