附件3

海上石油天然气建设项目初步设计

《安全专篇》编写提纲

1. 设计依据

1.1建设项目总体开发方案报告。

1.2建设项目安全预评价报告书或安全分析报告书。

1.3国家法律法规及中国政府加入的国际组织相关规定。

1.4基本设计所依据的规范标准（名称、发布部门和实施日期）。

1.5建设项目设计委托合同书和受委托设计单位的资质。

2. 油气田及工程描述

依据建设项目安全预评价报告或安全分析报告（需经专家评审通过）简述相关内容。

2.1项目概述

简述建设项目总体开发方案中所包括范围，如海上钻采平台及个数、浮式储油装置、陆岸终端、海底管线总体情况。

2.2油气田概述

描述油气田所处的海域、经纬度，与陆地重要城市（或海岸）、其它油气田的相对方位和距离，以及环境数据、气象数据、工程地质数据、油藏数据、油气田布局（置）及主要设施，并附油气田总体布置图，生产规模、产物（油、气、水）流向，产物（油、气、水）成份分析表。

2.3工艺描述

2.3.1主工艺系统

简述原油处理、储存及外输系统，天然气处理系统，注水系统，并附工艺流程图。

2.3.2辅助生产设施

简述生产控制系统和通讯系统，附油气田通讯系统图。

2.3.3公用系统

列举所有公用系统，如含油污水处理系统、开闭式排放系统、海水系统、燃料气系统、仪表风系统、火炬及放空系统、柴油系统、惰性气体系统，并描述与安全分析报告不同的部分，必要时附系统流程图。

2.3.4总图布置

简述布置原则及说明，各层甲板布置的设备，并附设备平面和立面布置图；陆岸终端总体布置与周边环境描述。

3. 预评价阶段主要危害因素描述

3.1安全预评价报告书中确定的主要危险因素描述。

3.2安全预评价报告书中确定的研究课题结论性意见。

4. 主要危害因素控制措施

4.1火气探测

描述探测系统包括的内容，列出工艺区、公用区、控制间和电器间、电池间、生活楼等各区探测方式，并附火灾、可燃气体探测报警布置图。

4.2应急关断

简述关断系统功能、目标及关断级别，附逻辑关断图。

4.3防火措施

描述防火结构，包括防火墙、防火门等，并附危险区划分图；简述消防水系统，包括设计原则、消防泵布置及能力、消防环网、喷淋阀、软管站、消防站等；简述气体灭火系统，描述气体灭火系统（主要是CO2系统）功能和释放原则，附消防设备布置图。

4.4辅助消防措施

描述辅助消防措施，主要是便携式灭火装置的功能和释放原则。

4.5逃生与救生

说明逃生路线设置总原则、标记，并附逃生路线图，描述人员逃生设施的类型、数量，对救生艇的性能要进行较为详细的描述。

4.6海底管道保护

简述海底管道埋设深度、保护方式。

4.7 助航标志与应急通讯

简述助航标志种类、数量与设置位置，应急报警系统功能及配置，应急通讯系统的设备配置。

4.8应急电源

描述应急电源的设置原则及主要性能。

5. 关键系统的安全分析

推荐采用HAZOP分析方法、定量分析方法对下列关键系统进行安全分析：

5.1油气处理系统；

5.2油井及井口；

5.3火灾探测与消防系统；

5.4平面布置及救生、逃生；

5.5海上码头及外输系统；

5.6放空与火炬系统；

5.7特殊工况，如含硫化氢、二氧化碳等；

5.8新技术；

5.9海管、立管与应急关断。

6. 安全管理机构及人员

6.1安全管理机构

简述油气田安全管理机构及人员配置，附组织机构图。

6.2安全专职人员配置

简述油气田安全专职人员配置。

7. 结论与建议

7.1结论

归纳设计所采取的安全措施，明确安全分析报告中的安全措施是否得到了落实；说明设计是否满足国家法律法规要求。

7.2建议

在安全设施设计上需要改进或增加的方面；提出进一步消除危险源的措施。