附件4

油气管道建设项目初步设计

《安全专篇》编写提纲

1. 设计依据

1.1建设项目可行性研究报告。

1.2建设项目设计委托合书或受委托设计单位资质。

1.3建设项目安全预评价报告。

1.4国家、地方政府和行业主管部门有关法律、法规、标准和规程。

2. 工程概述

依据建设项目安全预评价报告（需经专家评审通过）简述相关内容。

2.1建设单位

简述项目所在的建设单位基本情况。

2.2管道概况

包括建设规模、性质及投资，输油（气）工艺（含基本参数、供油气方案、工程主要项目组成）。

2.3线路工程

包括线路走向（管道线路走向示意图）沿线自然环境概况（含气象条件、工程地质、水文、断裂带构造和地震）、社会环境（人口、经济自然保护区、文物保护区、码头、军事保护区、大型仓库等）、周边环境（矿区、大型企业等）、管道用管、管道敷设，穿跨越工程（含大型河流穿跨越、中小型河流穿跨越、冲沟穿跨越、水网地区穿越、公路穿越、铁路穿越、山区隧道、管道与其他建（构）筑物交叉工程、管道与非油田设施等）、管道外防腐与内涂层、阴极保护、截断阀设置等。

2.4工艺站场

包括站场设置（站场平面布置图）站场工艺（站场工艺流程图）。

2.5道路工程

包括伴行公路。

2.6供电、自控与通信。

2.7给排水及消防。

2.8主要工程量

包括管道干线、穿越工程等。

2.9组织机构及定员

包括机构设置、人员编制及岗位分配等。

2.10改扩建管道工程的安全、卫生、消防现状。

2.11改扩建管道工程的安全管理现状。

2.12施工队伍的基本要求

包括资质、业绩和能力等。

3. 职业危险、危害因素的分析（定量）

3.1主要物料危险因素分析

3.1.1主要物料（原油、成品油、天然气）危险特性。

3.1.2主要物料火灾、爆炸特性。

3.1.3主要危险因素分析

原油、成品油、天然气的易流动、易发挥、易燃、受热沸溢、易带静电等性质，硫化氢的腐蚀性。

3.2主要物料有害因素分析

主要物料（原油、成品油、天然气组分毒性、硫化氢）有害特性。

3.3工艺过程及工程站场危险、有害因素分析

3.3.1工艺过程危险有害因素分析

油气输送过程，其他工艺过程。

3.3.2工程站场危险、有害因素分析

首末站、加压站、加热站、减压站、计量站、清管站等。

3.3.3公用工程、穿(跨)越工程危险、有害因素分析。

3.3.4工程危险场所危险程度分级及主要危险场所。

3.4其他危险、有害因素分析

主要包括物体打击、静电、机械伤害、电气伤害、高低温危害、交通等。

3.5灾害和社会被危害分析

主要包括洪水、地震、飓风、地质灾害、雷击、静电、人为破坏等。

4. 初步设计中采取的主要防护技术措施

4.1在总图布置和建筑方面

针对总图运输、建筑与运输、建筑与结构、工艺和设备、装置方面，包括管道线路工程、输油气站场、主要设备、管道防腐、自控与通信系统、供电系统、给排水及消防等，以及其他应采取综合措施的方面，包括管道经过灾害性工程地质段等。

4.1.1分类列出油气管道建设项目安全预评价报告中提出的安全对策措施采纳情况。

4.1.2对工程仍然存在的安全隐患提出补充措施，包括事故预防措施和事故发生时的控制措施。

4.2事故应急预案框架

根据工程的具体情况，有针对性地提出应急技术措施，主要包括火灾爆炸事故，重大油气泄漏、跑冒事故，打孔盗油事故，自然灾害抢险。

5. 安全管理机构

5.1安全管理机构设置及人员配备情况。

5.2维修、保养、日常检测检验人员。

5.3安全教育设施及人员。

6. 专用投资概算

6.1主要生产环节安全专项防范设施费用。

6.2检测设备和设施费用。

6.3安全教育装备和设施费用。

6.4事故应急措施费用。

7. 主要结论和建议

7.1主要结论

归纳设计所采取的主要安全措施，明确安全预评价报告中的安全措施是否得到了落实；说明设计是否满足国家法律法规要求。

7.2建议

在安全设施设计上需要改进或增加的方面；提出进一步消除危险源的措施。