有限空间作业安全生产基本要求自查表

单位名称：                      单位地址：                所属行业：

| 项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否建立有限空间作业安全生产管理制度、操作规程并认真落实 |  |  |  |
| 是否确定并明确有限空间作业负责人、作业人员、监护人员、审批人员的职责 |  |  |  |
| 进入有限空间进行施工、检修、清理作业，企业是否建立并施行作业审批制度 |  |  |  |
| 是否存在没有监护人员在作业现场实施有限空间作业的行为 |  |  |  |
| 有限空间作业现场负责人员、检测人员、监护人员和作业人员是否进行过安全教育培训并有培训记录 |  |  |  |
| 作业人员是否经过有限空间的安全培训考核，持有特种作业操作证 |  |  |  |
| 是否为有限空间作业人员（含检测人员）配备符合国家标准要求的防护用品和设备（包括呼吸防护用品、应急通讯报警器材、快速检测设备、大功率强制通风设备、应急照明设备、安全绳、救生索、安全梯等防护用品）。参考标准：《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）、《自给开路式压缩空气呼吸器》（GB/T16556-2007）、《呼吸防护长管呼吸器要求》（GB6220-2009）、《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006） |  |  |  |
| 有限空间是否存在可燃性气体和爆炸性粉尘，通风、检测、照明、通讯设备是否符合防爆要求 |  |  |  |
| 防护用品和设备是否按规定进行定期检验、维护 |  |  |  |
| 有限空间进入点附件是否设置醒目的警示标志 |  |  |  |
| 实施有限空间作业时，是否严格执行了“先通风、先检测、后作业”的规定 |  |  |  |
| 委托承包单位进行有限空间作业的，是否与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责 |  |  |  |
| 是否将有限空间作业承包给不具备安全生产条件的单位和个人 |  |  |  |
| 是否有针对性的应急救援预案并有演练记录 |  |  |  |
| 是否已向所在地安全生产监督管理部门备案 |  |  |  |

企业负责人：             检查人员：                       年    月    日