## 附件1
附件1
粉尘作业场所基础情况表
省（区、市）：
序号 | 市（地区） | 县（区、市） | 企业名称 | 所属行业 | 粉尘种类 | 企业规模 | 员工总数 | 涉及粉尘作业人数 | 法人代表 |  | 安全负责人
[9 empty] | 姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码
说明：1.所属行业填写金属制品加工、粮食饲料加工、木制品加工、纺织品加工、皮革羽毛制品加工、冶金煤粉制备、纸质品加工、橡胶及塑料加工、烟草加工等。
2.粉尘种类填写铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉、煤粉、面粉、淀粉、糖粉、奶粉、血粉、鱼骨粉、纺织纤维粉、木粉、纸粉、橡胶塑料粉、烟草等。。
3.企业规模填写规模以上企业、规模以下企业。
4.涉及粉尘作业人数：同一粉尘作业场所最多作业人数。
5.为便于推送有关安全信息，法人代表和安全负责人联系人方式请务必填写。

## 附件2
附件2
粉尘作业场所检查情况表
企业名称： |  | 检查时间： | 检查结果：
基 础 管 理
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要问题 | 整改措施
1 | 安全生产责任制 | 是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。
2 | 安全规章制度 | 是否建立健全粉尘作业安全管理制度并严格落实。
3 | 安全教育培训 | 企业是否组织从业人员宣贯《严防企业粉尘爆炸五条规定》，重点岗位员工上岗前是否经过粉尘防爆安全知识培训，并掌握粉尘防爆相关规定和防范技能。
4 | 专项治理 | 是否按照安委办明电〔2014〕19号和安委办明电〔2015〕14号文件要求，进行自查自改，落实整改措施。
5 | 隐患排查治理 | 是否建立隐患排查治理制度，台账是否闭合。企业是否定期进行粉尘防爆安全检查，并做好记录。
6 | 应急管理 | 是否制定粉尘爆炸事故专项应急预案，保证作业和施救人员掌握相关内容。是否组织应急演练。
现 场 安 全
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要问题 | 整改措施
7 | 厂房结构 | 严禁设置在非框架结构、泄爆面积不足的违规多层厂房内，严禁厂房与其他建筑安全间距不达标或设置在居民区内。
8 | 除尘系统 | 除尘系统必须按防爆标准规范设计、安装和使用，按规定设置泄爆装置，并采取防雷防静电措施。除尘系统必须按工艺分区相对独立设置，不同类别的粉尘或烟尘等管网严禁互连互通。
9 | 粉尘清理 | 必须建立粉尘清理制度，按规定对作业现场，除尘滤袋、管道和灰斗内的积尘进行及时规范清理。严禁采用正压气体吹扫。
10 | 电气设备 | 必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用铁质等易产生火花作业工具。
11 | 防水防潮 | 必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。
12 | 防护措施 | 必须严格执行打磨抛光作业、动火作业、检维修作业等安全操作规程和危险作业审批制度，严禁员工不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。
注：检查结果，填写限期整改、停产整顿、取缔关闭等执法措施。

## 附件3
附件3
粉尘作业场所检查情况汇总表
省（区、市）：
序号 | 市（地区） | 县（区、市） | 全覆盖检查企业情况 |  |  |  |  | 存在不同隐患的企业数量
|  |  | 企业数 | 检查数 | 限期整改 | 停产整改 | 取缔关闭 | 厂房不合规 | 除尘系统无泄爆装置 | 无粉尘清扫制度 | 无防雷防静电措施 | 企业主要负责人未培训

## 附件4
附件4
彩色粉尘使用场所检查情况表
省（区、市）：
序号 | 涉彩粉活动名称 | 活动组织情况 |  |  |  | 彩色粉尘 |  | 是否存在大型活动中使用彩色粉尘情况
|  | 承办单位 | 负责人 | 参加人员数量 | 批准部门 | 种类 | 数量