附件1

低压电工作业人员

安全技术培训大纲和考核标准

（征求意见稿）

1范围

本标准规定了低压电工作业人员的安全技术培训（以下简称培训）大纲和安全技术考核（以下简称考核）标准。

本标准适用于低压电工作业人员的培训和考核。

2规范引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）

GB/T 13869 用电安全导则

GB 26860 电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

GB 26859 电力安全工作规程（电力线路部分）

GB/T 4776 电气安全术语

GB/T 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行

GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB/T 43456 用电检查规范

GB 2894 安全标志及其使用导则

DL/T 408 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

DL 409 电业安全工作规程（电力线路部分）

DL 5027 电力设备典型消防规程

AQ 3009 危险场所电气防爆安全规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。

3.1电气事故

由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏，人、动物伤亡，以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

3.2安全标志

通过颜色与几何形状的组合表达通用的安全信息，并且通过附加图形符号表达特定安全信息的标志。

3.3安全色

被赋予安全意义而具有特殊属性的颜色。

3.4低压电器

用于交流50Hz或60Hz、额定电压为1000V及以下，直流额定电压为1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。

3.5 保护接地

为了电气安全，将系统、装置或设备的一点或多点接地。

4培训大纲

4.1培训要求

4.1.1应按照本标准的规定对低压电工作业人员进行培训。

4.1.2理论与实际相结合，突出安全操作技能的培训。

4.1.3实际操作训练中，应采取相应的安全防范措施。

4.1.4注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养，提高作业人员安全素质。

4.2初次取证培训内容

4.2.1安全生产基础知识

4.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

1）习近平总书记关于安全生产重要论述；

2）《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

3）《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

4）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

5）《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

6）《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

7）《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

8）《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

9）《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

10）《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

11）《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

12）《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

13）《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

14）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

15）《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

4.2.1.2电工基础知识

1）电路基础知识；

2）电磁感应及磁路基础知识；

3）电子技术常识；

4）触摸屏和PLC控制技术基础知识。

4.2.1.3风险辨识与隐患排查

1）风险辨识的基本方法；

2）隐患排查的基本方法；

3）电气安全风险辨识与隐患排查。

4.2.1.4电气安全工作管理

1）电气安全工作制度及相关基本措施；

2）防触电技术基础知识；

3）触电及现场急救基础知识；

4）电气防火、防爆、防雷和防静电基础知识；

5）电气火灾防范措施；

6）有限空间电工作业的安全要求。

4.2.1.5应急处置与应急疏散

1）应急预案与应急演练；

2）应急处置的原则与措施；

3）电气火灾处置方法；

4）应急疏散的要求与方法。

4.2.2安全生产专业技术

4.2.2.1安全用具

1）电工安全用具及其使用方法；

2）登高安全用具及其使用方法；

3）其他安全用具（临时接地线、遮拦等）及其使用方法；

4）安全色及安全标志的使用规定。

4.2.2.2电工仪表及测量

1）电工仪表分类；

2）电压表、电流表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、电能表、指针式万用表、数字万用表等电工仪表基本结构、工作原理及使用要求；

3）电压、电流、功率和电能等测量方法。

4.2.2.3电工工具及移动电气设备

1）常用电工工具的规格及使用范围；

2）常用手持式电动工具的种类与使用注意事项；

3）移动式电气设备种类与使用注意事项；

4）防爆电气设备的选型、安装及使用注意事项。

4.2.2.4低压电器设备

1）低压电器一般安全要求；

2）隔离开关（刀闸）、低压断路器、交流接触器、主令电器等开关电器的结构、工作原理及用途；

3）低压熔断器、热继电器、电流继电器、漏电断路器等保护电器的结构、工作原理及用途；

4）低压配电屏、低压配电柜的结构特点、运行及检查；

5）低压电器设备安全基本要求；

6）低压带电作业的安全要求。

4.2.2.5异步电动机

1）异步电动机的结构与工作原理；

2）异步电动机的运行特性；

3）异步电动机的启动、制动及调速方法；

4）异步电动机的维护及常见故障处理。

4.2.2.6电气线路

1）导线的选择及连接方式；

2）架空线路、电缆线路、室内配线等电气线路的使用场所及特点；

3）电气线路保护与故障分析；

4）接线端子、热缩管、连接器、扎带、缠绕管、绝缘子等电工辅料的用途。

4.2.2.7照明设备

1）电气照明的方式及种类；

2）照明设备的安装及接线要求；

3）照明电路维护及常见故障处理。

4.2.2.8电力电容器

1）电力电容器的结构与补偿原理；

2）电力电容器的安装要求及接线方式；

3）电力电容器的安全运行。

4.2.3安全技术实际操作

4.2.3.1安全用具使用

1）钳形电流表、万用表、兆欧表、接地电阻测试仪等测量仪表的使用及安全注意事项；

2）各种电工钳、电工刀、各种螺丝旋具、典型手持式电动工具和移动式电器的检查及安全使用；

3）基本绝缘安全用具及辅助绝缘安全用具的保管、检验及使用；

4）临时接地线、遮拦、标示牌等检修安全用具的使用；

5）登高用具的使用和登高作业的安全要求；

6）电工安全标志的辨识。

4.2.3.2安全操作技术

1）电流互感器、电压互感器、电能表的安装与接线；

2）低压断路器、热继电器、低压熔断器、漏电保护装置等常用低压电器设备的安装与调试操作；

3）异步电动机检查、异步电动机点动和单方向运行、可逆运行等接触器控制系统的安装与调试操作；

4）低压配电及电气照明电路的安装与调试操作；

5）导线的识别、选用与连接；

6）低压配电柜的操作流程及注意事项；

7）电气设备维护及常见故障处理。

4.2.3.3作业现场安全隐患排除

1）辨识作业现场存在的危险有害因素；

2）排除作业现场存在的事故隐患。

4.2.3.4作业现场应急处置

1）低压触电事故现场的应急处置；

2）心肺复苏急救方法；

3）灭火器的选择与使用。

4.3复审或换证培训内容

4.3.1最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

4.3.2低压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

4.3.3低压电工作业生产安全事故案例分析。

4.4培训学时安排

特种作业人员初次参加培训时间不得少于80学时，其中理论培训不少于32学时，实际操作培训不少于48学时；复审或换证培训时间不少于8学时。具体学时安排详见表1。

表1 低压电工特种作业人员培训学时安排

| 培训类别 | 培训内容 |  |  | 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次取证培训 （80学时） | 安全技术理论 （32学时） | 安全生产基础知识 （10学时） | 安全生产重要论述及法律法规 | 2 |
|  |  |  | 电工基础知识 | 2 |
|  |  |  | 风险辨识与隐患排查 | 2 |
|  |  |  | 电气安全工作管理 | 2 |
|  |  |  | 应急处置与应急疏散 | 2 |
|  |  | 安全生产专业技术 （22学时） | 安全用具 | 2 |
|  |  |  | 电工仪表及测量 | 4 |
|  |  |  | 电工工具及移动电气设备 | 2 |
|  |  |  | 低压电器设备 | 6 |
|  |  |  | 异步电动机 | 4 |
|  |  |  | 电气线路 | 1 |
|  |  |  | 照明设备 | 2 |
|  |  |  | 电力电容器 | 1 |
|  | 安全技术 实际操作 （48学时） |  | 安全用具使用 | 12 |
|  |  |  | 安全操作技术 | 20 |
|  |  |  | 作业现场安全隐患排除 | 8 |
|  |  |  | 作业现场应急处置 | 8 |
| 复审或换证培训 （8学时） |  |  | 最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范 | 8 |
|  |  |  | 低压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备 |  |
|  |  |  | 低压电工作业生产安全事故案例分析 |  |

5考核标准

5.1考核办法

5.1.1考核类型

初次取证考核分为安全技术理论考核（包括安全生产基础知识、安全生产专业技术）和安全技术实际操作考核两部分；复审或换证考核为最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范，低压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备等“四新”知识，事故案例分析。

5.1.2考核方式

安全技术理论考核方式为计算机考试，安全技术实际操作考核方式为实操考试。

5.1.3考核要求

5.1.3.1安全技术理论考核时间为90分钟，安全技术实际操作考核时间为60分钟。

5.1.3.2安全技术理论考核和安全技术实际操作考核均采用百分制，考核成绩80分及以上者为考核合格。安全技术实际操作考核中“否决项”未通过的，则实际操作考核不合格。

5.1.3.3安全技术实际操作考核内容分为4个科目，科目一考核内容为安全用具使用，科目二考核内容为安全操作技术，科目三考核内容为作业现场安全隐患排除，科目四考核内容为作业现场应急处置，每个科目抽取1个考题，分值权重为20%、40%、20%、20%。

5.2初次取证考核要点

5.2.1安全生产基础知识

5.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

1）熟悉习近平总书记关于安全生产重要论述；

2）熟悉《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

3）熟悉《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

4）了解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

5）了解《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

6）了解《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

7）了解《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

8）了解《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

9）掌握《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

10）了解《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

11）了解《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

12）了解《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

13）掌握《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

14）熟悉《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

15）熟悉《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

5.2.1.2电工基础知识

1）了解电路基础知识；

2）了解电磁感应及磁路基础知识；

3）了解电子技术常识；

4）了解触摸屏和PLC控制技术的基础知识。

5.2.1.3风险辨识与隐患排查

1）熟悉风险辨识的基本方法和步骤；

2）熟悉隐患排查的辨识原则与措施；

3）掌握电气事故的种类及防范措施。

5.2.1.4电气安全工作管理

1）掌握电气安全工作制度及相关基本措施；

2）掌握绝缘、屏护、间距、保护接地、保护接零、双重绝缘、安全电压等防触电的措施；

3）掌握漏电保护装置的类型、原理和特性参数；

4）掌握电伤害的原因及触电事故发生的规律；

5）了解电气火灾发生的原因；

6）掌握电气防火防爆措施；

7）了解雷电与静电的危害；

8）掌握防雷与防静电的措施；

9）了解有限空间电工作业的安全要求。

5.2.1.5应急处置与应急疏散

1）熟悉应急预案与应急演练；

2）熟悉应急处置的原则与措施；

3）掌握电气火灾处置方法；

4）掌握应急疏散的要求与方法。

5.2.2安全生产专业技术

5.2.2.1安全用具

1）掌握电气安全用具的种类、性能及用途；

2）掌握安全技术措施和组织措施的具体内容；

3）掌握杆上作业的安全要求；

4）掌握各种安全标志的使用规定。

5.2.2.2电工仪表及测量

1）了解电工仪表分类、工作原理及使用要求；

2）熟悉电压表、电流表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、电能表、指针式万用表、数字万用表等电工仪表的连接与工作原理；

3）掌握常用电路物理量的测量方法。

5.2.2.3电工工具及移动电气设备

1）掌握电工钳、电工刀、各种螺丝刀、电烙铁等常用电工工具的规格及应用范围；

2）掌握常用的手持式电动工具的使用要求；

3）掌握常用的移动电气设备的使用要求；

4）了解防爆电气设备的选型、安装及使用注意事项。

5.2.2.4低压电器设备

1）掌握常用的低压控制电器的一般要求和种类，了解其工作原理；

2）掌握低压配电装置的控制电器、保护电器、二次回路的安全运行技术；

3）掌握常用低压电器及低压配电装置的电气图形符号；

4）掌握低压配电屏、低压配电柜的结构特点、运行及检查；

5）掌握低压带电作业要求；

6）掌握低压电器的选用和接线要求。

5.2.2.5异步电动机

1）了解异步电动机的结构与工作原理；

2）了解异步电动机的运行特性；

3）掌握异步电动机的启动、制动及调速方法；

4）掌握异步电动机的检查、安装及维修的安全技术。

5.2.2.6电气线路

1）了解电气线路的种类、敷设方式；

2）了解电气线路中常用的电工辅料；

3）掌握导线的种类和选择要求；

4）掌握电气线路的运行维护要求以及过载、短路、失压、欠压、断相等保护基本原理；

5）掌握各种导线连接方法。

5.2.2.7照明设备

1）了解照明设备的种类；

2）掌握照明装置的安装及接线方法；

3）掌握照明电路故障的检修及维护方法。

5.2.2.8电力电容器

1）了解并联电力电容器的作用；

2）了解并联电力电容器的安装要求及维护方法；

3）了解电力电容器的检查与维修。

5.2.3安全技术实际操作

5.2.3.1科目一 安全用具使用

1）掌握电工仪表安全使用；

2）掌握电工安全用具使用；

3）掌握电工安全标示的辨识。

5.2.3.2科目二 安全操作技术

1）掌握三相异步电动机单向连续运转接线（带点动控制）；

2）掌握三相异步电动机正反运行的接线及安全操作；

3）掌握单相电能表带照明灯的安装及接线；

4）掌握带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线；

5）掌握导线的连接；

6）掌握低压配电柜的电气安全操作和运行维护。

5.2.3.3科目三 作业现场安全隐患排除

1）掌握作业现场存在危险有害因素的辨识；

2）掌握作业现场存在事故隐患的排除。

5.2.3.4科目四 作业现场应急处置

1）掌握低压触电事故的现场处置；

2）掌握单人徒手心肺复苏操作；

3）掌握灭火器的选择与使用。

5.3复审或换证考核要点

5.3.1了解最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

5.3.2熟悉低压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

5.3.3掌握低压电工作业生产安全事故案例分析。