附件2

- 高压电工作业人员

- 安全技术培训大纲和考核标准

- （征求意见稿）

- 1范围

本标准规定了高压电工作业人员的安全技术培训（以下简称培训）大纲和安全技术考核（以下简称考核）标准。

本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。

- 2规范引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）

GB/T 1.1 标准化工作导则

GB/T 2900.50 电工术语发电、输电及配电通用术语

GB/T 13869 用电安全导则

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 26859 电力安全工作规程（线路部分）

GB 26860 电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

GB 6095 坠落防护安全带

GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废

GB/T 43456 用电检查规范

AQ 3009 危险场所电气防爆安全规范

DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程

DL/T 692 电力行业紧急救护技术规范

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。

3.1电气事故

由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏，人、动物伤亡，以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

3.2安全标志

通过颜色与几何形状的组合表达通用的安全信息，并且通过附加图形符号表达特定安全信息的标志。

3.3安全色

被赋予安全意义而具有特殊属性的颜色。

3.4电力线路

在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

3.5架空线路

用杆塔和绝缘材料将导线架离地面的电力线路。

- 4培训大纲

- 4.1培训要求

- 4.1.1应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训。

4.1.2理论与实际相结合，突出安全操作技能的培训。

4.1.3实际操作训练中，应采取相应的安全防范措施。

4.1.4注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养，提高作业人员安全素质。

- 4.2初次取证培训内容

4.2.1安全生产基础知识

- 4.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

1）习近平总书记关于安全生产重要论述；

2）《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

3）《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

4）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

5）《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

6）《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

7）《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

8）《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

9）《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

10）《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

11）《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

12）《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

13）《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

14）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

15）《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

- 4.2.1.2电工基础知识

1）电路基础知识；

2）电磁感应及磁路基础知识；

3）电子技术知识。

- 4.2.1.3风险辨识与隐患排查

1）风险辨识的基本方法；

2）隐患排查的基本方法；

3）电气安全风险辨识与隐患排查。

- 4.2.1.4电气安全工作管理

1）电气作业人员的安全职责；

2）电气安全工作制度；

3）保证电气作业安全的技术措施和组织措施；

4）电气火灾防范措施；

5）有限空间电工作业的安全要求。

- 4.2.1.5应急处置与应急疏散

1）应急预案与应急演练；

2）应急处置的原则与措施；

3）电气火灾处置方法；

4）应急疏散的要求与方法。

4.2.2安全生产专业技术

4.2.2.1安全用具

1）电工安全用具及其使用方法；

2）登高安全用具及其使用方法；

3）其他安全用具（临时接地线、遮拦等）及其使用方法；

4）安全色及安全标志的使用规定。

4.2.2.2电工仪表及测量

1）电工仪表分类及工作原理；

2）电工仪表使用前检查；

3）电压和电流的测量；

4）电能的测量。

4.2.2.3电工工具及移动电气设备

1）常用电工工具的规格及使用范围；

2）常用手持式电动工具的种类与使用注意事项；

3）移动式电气设备种类与使用注意事项；

4）防爆电气设备的选型、安装及使用注意事项。

4.2.2.4电力系统基础知识

1）电力系统及电力网的构成、电力生产的特点；

2）电力负荷组成及分类；

3）电能质量概念及其主要参数电压、频率、谐波的标准；

4）变配电所的主接线和一次电气设备；

5）电力系统短路概述；

6）电力系统的中性点接地方式。

4.2.2.5电力变压器

1）变压器的结构及工作原理；

2）配电变压器的分类、型号及参数；

3）变压器的运行和维护；

4）高压互感器的作用、特点、工作原理、接线及安全运行。

4.2.2.6高压电器及成套配电装置

1）高压电器基础知识；

2）高压电器的用途、技术性能及安全运行；

3）高压开关设备的操作机构分类、工作原理及安全操作；

4）高压开关柜操作回路的二次原理图；

5）常用高压成套配电装置结构及安全运行；

6）预装式变电站结构及运行。

4.2.2.7高压电力线路

1）架空线路的作用与构成，各组件的分类和规格要求、安装要求、安全运行；

2）电缆线路特点、种类、结构、允许载流能力、安全运行；

3）架空线路巡视检查；

4）电缆线路巡视检查；

5）架空线路的安装。

4.2.2.8过电压保护

1）过电压的概念、危害、分类；

2）内部过电压；

3）雷电过电压；

4）常用防雷设备及安装；

5）电力线路与变电所的防雷保护。

4.2.2.9继电保护与二次系统

1）继电保护的任务及基本要求；

2）变压器保护的配置及作用、保护原理；

3）电力线路保护的配置及作用、保护原理；

4）高压电动机保护的装置及作用、保护原理；

5）备用电源自动投入装置的作用及基本要求；

6）二次回路基本知识；

7）变电站的操作电源。

4.2.2.10变配电所运行管理

1）变配电所运行管理制度及安全工作规程；

2）变配电所的倒闸操作；

3）变配电所的设备故障及事故处理。

4.2.3安全技术实际操作

4.2.3.1安全用具使用

1）各种电工钳、电工刀、各种螺丝旋具、典型手持电动工具及移动电器的检查及安全使用；

2）钳形电流表、万用表、兆欧表、接地电阻测试仪等测量仪表的使用及安全注意事项；

3）基本绝缘安全用具及辅助绝缘安全用具的保管、检验及使用；

4）临时接地线、遮拦、标示牌等检修安全用具的使用；

5）登高用具的正确使用和登高作业的安全要求；

6）电工安全标志的辨识。

4.2.3.2安全操作技术

1）高压成套装置的倒闸作业；

2）高压成套装置的使用和维护；

3）变压器的巡视检查与操作；

4）变配电所巡视检查与异常事故判断及处理；

5）架空线路施工安装、地下电力管廊输电。

4.2.3.3作业现场安全隐患排除

1）辨识作业现场存在的危险有害因素；

2）排除作业现场存在的事故隐患。

4.2.3.4作业现场应急处置

1）高压触电事故现场的应急处置；

2）心肺复苏急救方法；

- 3）灭火器的选择与使用。

- 4.3复审或换证培训内容

- 4.3.1最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

- 4.3.2高压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

- 4.3.3高压电工作业生产安全事故案例分析。

- 4.4培训学时安排

特种作业人员初次参加培训时间不得少于80学时，其中理论培训不少于32学时，实际操作培训不少于48学时；复审或换证培训时间不少于8学时。具体学时安排详见表1。

表1 高压电工特种作业人员培训学时安排

| 培训类别 | - 培训内容 |  |  | - 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 初次取证 - 培训 - （80学时） | 安全技术理论 - （32学时） | - 安全生产基础知识 - （10学时） | - 安全生产重要论述及法律法规 | 2 |
|  |  |  | - 电工基础知识 | 2 |
|  |  |  | - 风险辨识与隐患排查 | 2 |
|  |  |  | - 电气安全工作管理 | 2 |
|  |  |  | - 应急处置与应急疏散 | 2 |
|  |  | - 安全生产专业技术 - （22学时） | - 安全用具 | 1 |
|  |  |  | - 电工仪表及测量 | 2 |
|  |  |  | - 电工工具及移动电气设备 | 1 |
|  |  |  | - 电力系统基础知识 | 1 |
|  |  |  | - 电力变压器 | 2 |
|  |  |  | - 高压电器及成套配电装置 | 6 |
|  |  |  | - 高压电力线路 | 2 |
|  |  |  | - 过电压保护 | 2 |
|  |  |  | - 继电保护与二次系统 | 2 |
|  |  |  | - 变配电所运行管理 | 3 |
|  | - 安全技术 - 实际操作 - （48学时） |  | - 安全用具使用 | 8 |
|  |  |  | - 安全操作技术 | 20 |
|  |  |  | - 作业现场安全隐患排除 | 12 |
|  |  |  | - 作业现场应急处置 | 8 |
| - 复审或换证培训 - （8学时） |  |  | - 最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范 | - 8 |
|  |  |  | - 高压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备 |  |
|  |  |  | - 高压电工作业生产安全事故案例分析 |  |

- 5考核标准

- 5.1考核办法

5.1.1考核类型

- 初次取证考核分为安全技术理论考核（包括安全生产基础知识、安全生产专业技术）和安全技术实际操作考核两部分；复审或换证考核为最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范，高压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备等“四新”知识，事故案例分析。

5.1.2考核方式

安全技术理论考核方式为计算机考试，安全技术实际操作考核方式为实操考试。

5.1.3考核要求

5.1.3.1安全技术理论考核时间为90分钟，安全技术实际操作考核时间为60分钟。

5.1.3.2安全技术理论考核和安全技术实际操作考核均采用百分制，考核成绩80分及以上者为考核合格。安全技术实际操作考核中“否决项”未通过的，则实际操作考核不合格。

5.1.3.3安全技术实际操作考核内容分为4个科目，科目一考核内容为安全用具使用，科目二考核内容为安全操作技术，科目三考核内容为作业现场安全隐患排除，科目四考核内容为作业现场应急处置。每个科目抽取1个考题，分值权重为20%、40%、20%、20%。

5.2初次取证考核要点

5.2.1安全生产基础知识

- 5.2.1.1安全生产重要论述及法律法规

- 1）熟悉习近平总书记关于安全生产重要论述；

- 2）熟悉《中华人民共和国安全生产法》关于立法目的、安全生产工作方针、生产经营单位安全生产保障、从业人员安全生产权利义务、生产安全事故的应急救援与调查处理等规定；

- 3）熟悉《中华人民共和国刑法》关于重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、危险作业罪、消防责任事故罪、强迫劳动罪、破坏生产经营罪和瞒报、谎报安全事故罪以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等规定；

- 4）了解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》关于违法行为法律责任的相关规定；

- 5）了解《中华人民共和国消防法》关于消防安全总体原则、从业人员火灾预防、灭火救援、消防设施使用要求、动火作业要求和法律责任等规定；

- 6）了解《中华人民共和国劳动法》关于保护劳动者的原则、劳动安全、特殊保护、职业培训等规定；

- 7）了解《中华人民共和国劳动合同法》关于劳动者合法权益保护的规定；

- 8）了解《中华人民共和国职业病防治法》关于职业病防治责任、职业病诊断、健康检查等规定；

- 9）掌握《安全生产许可证条例》关于特种作业人员上岗作业的有关规定；

- 10）了解《生产安全事故应急条例》关于应急准备、应急演练、人员培训、应急救援、法律责任等规定；

- 11）了解《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告和法律责任等规定；

- 12）了解《工伤保险条例》关于工伤预防、工伤认定、保险待遇等规定；

- 13）掌握《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》关于特种作业人员上岗的规定；

- 14）熟悉《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》关于特种作业的总体要求、培训要求、考核发证、监管和法律责任等规定；

- 15）熟悉《全国一体化政务服务平台电子证照特种作业操作证》关于特种作业操作证电子证照信息和样式的相关规定。

- 5.2.1.2电工基础知识

1）了解电路基础知识；

2）了解电磁感应及磁路基础知识；

3）了解电子技术常识。

- 5.2.1.3风险辨识与隐患排查

1）熟悉风险辨识的基本方法和步骤；

2）熟悉隐患排查的辨识原则与措施；

3）熟悉电气事故的种类及防范措施。

- 5.2.1.4电气安全工作管理

1）了解电气作业人员的安全职责；

2）熟悉电气安全工作制度；

3）熟悉保证电气作业安全的技术措施和组织措施；

4）掌握电气火灾防范措施；

5）了解有限空间电工作业的安全要求。

- 5.2.1.5应急处置与应急疏散

1）熟悉应急预案内容；

2）熟悉应急演练的方法与步骤；

3）熟悉应急处置与应急疏散的方法与措施；

4）掌握触电的急救方法；

5）掌握电气火灾的灭火原理及扑救方法。

5.2.2安全生产专业技术

5.2.2.1安全用具

1）熟悉电气安全用具的种类、性能及用途；

2）熟悉杆上作业的安全要求；

3）掌握安全色及安全标志的使用规定。

5.2.2.2电工仪表及测量

1）了解电工仪表分类、工作原理及使用要求；

2）了解电压表、电流表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、电能表、指针式万用表、数字万用表等电工仪表的测量接线与工作原理；

3）熟悉常用电路物理量的测量方法。

5.2.2.3电工工具及移动电气设备

1）熟悉常用电工工具的规格及使用范围；

2）熟悉常用手持式电动工具的种类与使用注意事项；

3）熟悉移动式电气设备种类与使用注意事项；

4）熟悉防爆电气设备的选型、安装与使用注意事项。

5.2.2.4电力系统基础知识

1）了解电力负荷组成及分类；

2）了解变配电所的主接线和一次电气设备；

3）熟悉电力系统及电力网的构成、电力生产的特点；

4）熟悉电能质量概念及其主要参数电压、频率、谐波的标准；

5）熟悉电力系统短路概述基本理论；

6）掌握电力系统的中性点接地方式。

5.2.2.5电力变压器

1）了解变压器的结构及工作原理；

2）熟悉配电变压器的分类、型号及参数；

3）掌握变压器的运行和维护；

4）了解高压互感器的作用、特点、工作原理、接地及安全运行。

5.2.2.6高压电器及成套配电装置

1）熟悉高压电器基础知识；

2）熟悉高压开关设备的操作机构分类、工作原理及安全操作；

3）熟悉预装式变电站结构及运行；

4）熟悉高压开关柜操作回路的二次原理图；

5）掌握常用高压成套配电装置结构及安全运行；

6）掌握高压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、电容器的用途、类型、技术性能及安全运行。

5.2.2.7高压电力线路

1）了解高压输电的方式；

2）熟悉高压架空线路的作用与构成、组件的分类和规格要求、安装要求、安全运行；

3）熟悉高压电缆线路的特点、种类、结构、允许载流能力、安全运行；

4）熟悉架空线路的安装；

5）掌握高压架空线路、电缆线路巡视检查周期及内容。

5.2.2.8过电压保护

1）熟悉过电压的概念、危害、分类；

2）熟悉内部过电压；

3）熟悉雷电过电压；

4）掌握常用防雷设备及安装；

5）掌握电力线路与变电所的防雷保护。

5.2.2.9继电保护与二次系统

1）了解继电保护的任务及基本要求；

2）了解备用电源自动投入装置的作用，以及对备用电源自动投入装置的基本要求；

3）熟悉高压电动机保护的装置及作用、保护原理；

4）熟悉变电站的操作电源（直流、交流）；

5）掌握二次系统的概念、接线图分类、回路编号及标志；

6）掌握变压器保护的配置及作用、保护原理；

7）掌握电力线路保护的配置及作用、保护原理。

5.2.2.10变配电所运行管理

1）熟悉变配电所运行值班制度及安全工作规程；

2）掌握变配电所的倒闸操作；

3）掌握变配电所的设备故障及事故处理。

5.2.3安全技术实际操作

5.2.3.1科目一 安全用具使用

1）掌握电工仪表安全使用；

2）掌握电力安全用具使用；

3）掌握电力安全标志的辨识。

5.2.3.2科目二 安全操作技术

1）掌握高压成套装置的倒闸作业；

2）掌握高压成套装置的使用和维护；

3）掌握变压器的巡视检查与操作；

4）掌握架空线路的登杆作业。

5.2.3.3科目三 作业现场安全隐患排除

1）掌握变配电所巡视检查与异常事故判断及处理；

2）掌握作业现场存在的危险有害因素；

3）掌握作业现场存在的事故隐患。

5.2.3.4科目四 作业现场应急处置

1）掌握触电事故现场的应急处置；

2）掌握单人徒手心肺复苏操作；

3）掌握灭火器的选择与使用。

5.3复审或换证考核要点

5.3.1了解最新颁布的安全生产法律、法规、标准、规范。

5.3.2熟悉高压电工作业新工艺、新技术、新材料、新设备。

- 5.3.3掌握高压电工作业生产安全事故案例分析。